TI£U CHUÈN ViÖt nam                                                                              TCVN 6003-1995    

B¶n vÏ x©y dùng C¸ch kÝ hiÖu c«ng tr×nh vµ c¸c bé phËn c«ng tr×nh 
1. Ph¹m vi vµ lÜnh vùc ¸p dông
Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu vÒ hÖ thèng kÝ hiÖu vµ c¸ch ®Æt kÝ hiÖu cho c¸c c«ng tr×nh, kh«ng gian bªn trong, c¸c bé phËn cña c«ng tr×nh (vÝ dô vÒ t−êng vµ sµn nhµ), c¸c bé phËn cÊu thµnh (vÝ dô c¸c ®¬n vÞ t−êng vµ cöa sæ). C¸c kÝ hiÖu ®−îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh c¸c ®èi t−îng vµ chó thÝch trªn c¸c tµi liÖu thiÕt 
Tiªu chuÈn nµy chñ yÕu ®−îc ¸p dông trong c¸c giai ®o¹n thiÕt kÕ vµ thi c«ng. 

2. HÖ thèng kÝ hiÖu 

C¸ch ®Æt kÝ hiÖu cho c¸c bé phËn kh¸c nhau cña mét ®å ¸n cÇn ®−îc thÓ hiÖn theo cïng mét nguyªn t¾c. C¸c b¶n vÏ vµ c¸c bé phËn b¶n vÏ cÇn ®−îc thÓ hiÖn sao cho chØ riªng b¶n vÏ còng ®ñ ®Ó thÓ hiÖn ®èi t−îng mµ kh«ng cÇn ghi thªm ch÷ hoÆc c¸c ch÷ viÕt t¾t. Tuy nhiªn, khi b¶n vÏ thÓ hiÖn mét lo¹i ®èi t−îng t−¬ng tù (vÝ dô mÆt b»ng ng«i nhµ cã cöa sæ) nÕu cÇn thiÕt cã thÓ chØ râ riªng biÖt tõng c¸i mét (vÝ dô b»ng sè thø tù). §iÒu nµy còng ®−îc ¸p dông khi c¸c lo¹i ®èi t−îng t−¬ng tù nh− c¸c cöa sæ cã thÓ lÉn víi c¸c bé phËn kh¸c cã h×nh d¹ng t−¬ng tù nh− cöa ra vµo, ®Ó ph©n biÖt, ph¶i ¸p dông nh÷ng nguyªn t¾c cña tiªu chuÈn nµy. 

3. KÝ hiÖu tõng lo¹i ®èi t−îng 
4. KÝ hiÖu riªng tõng ®èi t−îng 
C¸c ®èi t−îng ®−îc ph©n ra tõng lo¹i, vÝ dô theo h×nh d¹ng hay kiÓu c¸ch cña ®èi t−îng (xem h×nh 1) 
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Hink 1: Vi du v¥ ki hidu ting logi d6i tugng





Mçi ®èi t−îng riªng biÖt còng cã thÓ ®−îc kÝ hiÖu. C¸c kÝ hiÖu riªng tõng ®èi t−îng th−êng dïng ®Ó chØ vÞ trÝ (xem h×nh 2) 
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Hink 2 : Vi du v& cbeh ki hi¢u riéng ting déi tugng
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5. C¸ch ®Æt kÝ hiÖu 
Mét kÝ hiÖu ®Çy ®ñ gåm mét kÝ hiÖu chÝnh vµ mét kÝ hiÖu phô 

5.1. KÝ hiÖu chÝnh

KÝ hiÖu chÝnh chØ c¸c lo¹i ®èi t−îng trong tµi liÖu thiÕt kÕ, gåm cã:
a) Tªn gäi ®Çy ®ñ nh− Nhµ (house), Phßng (room), Cöa sæ (window), Cöa ®i (door), Hµng rµo (fence), Van n−íc (cut-off valve). 
b) Tªn viÕt t¾t, vÝ dô: H, R, W, D, F, COV: 
c) KÝ hiÖu theo hÖ thèng, vÝ dô: cöa ®i : 1, cöa sæ : 2, cÊu kiÖn : 3 v.v... thiÕt bÞ s©n thÓ thao : A, ®å ®¹c ngoµi nhµ : B, c¸c thiÕt bÞ kh¸c : C, v.v... 
d) KÝ hiÖu theo ph©n lo¹i chung vµ hÖ thèng m· hãa. KÝ hiÖu chÝnh cã thÓ bá ®i, khi b¶n th©n tµi liÖu ®· thÓ hiÖn râ ý ®å. 

5.2. KÝ hiÖu phô

KÝ hiÖu phô chØ ®Æc thï riªng biÖt trong mçi lo¹i ®èi t−îng, gåm cã: 
a) §èi víi kÝ hiÖu lo¹i ®èi t−îng, c¸c ch÷ vµ ch÷ sè, vÝ dô W12b, trong ®ã W kÝ hiÖu chÝnh cña cöa sæ, 12 lµ kÝ hiÖu phô cña lo¹i ®èi t−îng cña vËt liÖu, kÝch th−íc v.v... vµ b lµ kÝ hiÖu phô cña kiÓu s¶n phÈm, vÝ dô cöa sæ mµ bËu cöa cã r·nh; 
b) §èi víi kÝ hiÖu riªng lÎ, c¸c ch÷ hay ch÷ sè viÕt theo thø tù, vÝ dô C1, C2, C3 v.v... trong ®ã C lµ kÝ hiÖu chÝnh cña cét, vµ 1, 2, 3 v.v... dµnh cho mçi lo¹i cét. KÝ hiÖu phô cã thÓ gåm c¸c to¹ ®é. 

6. ¸p dông c¸c tªn gäi kÝ hiÖu 

5.2. C«ng tr×nhC¸c c«ng tr×nh trong cïng mét ®å ¸n ®−îc chØ râ bëi mét kÝ hiÖu chÝnh vµ mét kÝ hiÖu phô, vÝ dô Nhµ 1,Nhµ 2 v.v... (xem h×nh 3).
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Hink 3 : Céch ki hifu céc cong trinh




5.2. C¸c tÇngTõ "tÇng" chØ kh«ng gian gåm gi÷a hai ®é cao, bao bäc bëi c¸c giíi h¹n vËt chÊt (sµn, trÇn vµ t−êng) bao gåm c¶ c¸c giíi h¹n ®ã.

Quan niÖm vÒ "TÇng" vµ "§é cao" bæ sung cho nhau nh−ng kh«ng ®−îc lÉn lén. Mçi tÇng ®−îc ghi râ b»ng mét sè d−íi d¹ng chØ sè.

§¸nh sè tõ d−íi lªn trªn, b¾t ®Çu tõ sè 1 øng víi ®é cao thÊp nhÊt (xem h×nh 5).

TÇng "Kh«ng" chØ kh«ng gian ë ngay d−íi ®é cao thÊp nhÊt ®−îc sö dông cã môc ®Ých.
KÝ hiÖu mét bé phËn c«ng tr×nh gåm kÝ hiÖu chÝnh, kÌm theo c¸c kÝ hiÖu b»ng ch÷ vµ b»ng sè, vÝ dô: Nhµ 2 PhÇn a, Nhµ 2 PhÇn b v.v... (xem h×nh 4) 
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H×nh 4- KÝ hiÖu mét bé phËn c«ng tr×nh
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Hinh 5 : Cach dénh so ting




ViÖc ®¸nh sè kh«ng nh÷ng chØ ¸p dông cho kh«ng gian cña tÇng mµ cßn cho c¸c giíi h¹n vËt chÊt bao  quanh kh«ng gian ®ã.

§Ó chØ sù chuyÓn tiÕp tõ sè nµy qua sè kia, nªn chØ râ ®é cao lÊy ë mÆt trªn cña cÊu kiÖn chÞu t¶i träng cña sµn (xem h×nh 6)
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Hinh 6 : Cach chi d6 cao




Khi cã nhiÒu ®é cao bªn trong mét c«ng tr×nh vÝ dô: g¸c xÐp, gê t−êng, chiÕu nghØ, cÇu thang, cÇu dèc v.v...cÇn ghi chó cho tõng lo¹i sao cho tr¸nh ®−îc nh÷ng nhÇm lÉn.
C¸c chØ dÉn nµy cã thÓ ghi d−íi d¹ng ®é cao hoÆc c¸c ch÷ viÕt t¾t vµ ghi c¹nh con sè chØ tÇng cã liªn quan.
Lång cÇu thang ®−îc ®¸nh sè nh− tÇng trong ®ã cã cÇu thang, dï cã chiÕu nghØ hay kh«ng.

6.3. C¸c bé phËn cña tÇng.Khi tµi liÖu gåm nhiÒu b¶n vÏ, kÝ hiÖu c¸c bé phËn cña mét tÇng gåm cã tªn gäi tÇng vµ kÝ hiÖu bé phËn b»ng sè hay b»ng ch÷, vÝ dô TÇng 3 PhÇn a, TÇng 3 PhÇn b, v.v... (xem h×nh 7)
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H×nh 7- Ký hiÖu c¸c bé phËn cña mét tÇng


6.4. C¸c sµnC¸c sµn (kÕt cÊu sµn) ®−îc ®¸nh sè lÇn l−ît tõ d−íi lªn trªn øng víi sè cña tÇng mµ nã lµ mét bé phËn (xem h×nh 8) 
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Hinh 8 : Dank s6 san o




6.5. Cét, sµn, t−êng, dÇm v.v ...C¸c cét, sµn, t−êng, dÇm v.v... ®−îc chØ râ bëi kÝ hiÖu chÝnh (ch÷ viÕt t¾t) vµ kÝ hiÖu phô (b»ng ch÷ sè) nh− trªn h×nh 9.
Sè ®Çu tiªn trong kÝ hiÖu phô chØ sè thø tù cña tÇng, cßn hai ch÷ sè sau lµ c¸c sè thø tù nh− vÝ dô sau:
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Hinh 9 : Vi du v¥ cdch ki hitu chi cot, san, tuong, ve dam.




